附件1：

山东省计量科学研究院2026年度能力验证计划清单

| 序号 | 能力验证计划编号 | 计划名称 | 能力验证物品名称 | 校准 参量 | 对应CNAS领域/子领域 | 校准依据 | 预期指定值的测量不确定水平 | 对参加者的要求 | 指定值确定方式和能力评价准则 | 项目联系人/ 联系电话 /邮箱 | 计划报名费用（元） | 报名截止时间 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDIMPTCD2026-01 | 钢卷尺校准 | 钢卷尺 | 长度 | 几何量/线纹 | JJG 4-2015 钢卷尺 | 测量范围（0~30）m， U=（0.10~050）mm，k=2 | 具备开展钢卷尺校准能力 | 以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价 | 胡安继 16653133876 hu-anji@163.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 2 | SDIMPTCD2026-02 | 量块校准 | 量块 | 长度 | 几何量/端度 | JJG146-2011 量块 | 测量范围： (0.5～100)mm， U=0.10μm+1×10-6ln，k=2.62 | 具备三等及以下钢制量块校准能力 | 以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价 | 高冉 15853167977 19317615@qq.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 3 | SDIMPTCD2026-03 | 光滑极限量规校准 | 光滑极限量规(光面塞规) | 长度 | 几何量/工程参量 | JJG 343-2012 光滑极限量规 | 直径测量范围：(10~50)mm)，U=0.5μm，k=2 | 具备开展光滑极限量规校准能力 | 以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价 | 唐莹 18560076252 15098897835@163.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 4 ※ | SDIMPTWD2026-01 | 湿度传感器校准 | 湿度传感器 | 湿度 | 热学/湿度 | JJF1076-2020 数字式温湿度计校准规范 | （10~95）%RH， U=（0.6~0.8）%RH，k=2 | （10~95）%RH U＞（0.6~0.8）%RH，k=2 | 以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价 | 穆蕾 18678786303 306041605@qq.com | 3500 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 5 | SDIMPTWD2026-02 | 工业铂热电阻校准 | 工业铂热电阻 | 温度 | 热学/温度 | JJG229-2010 工业铂、铜热电阻 | 0℃，U=0.04℃，k=2 100℃，U=0.04℃，k=2 | U＞0.04℃，k=2 | 以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价 | 于春萌 15688896256 15688896256@163.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 6 | SDIMPTWD2026-03 | 工作用玻璃液体温度计校准 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 热学/温度 | JJG 130-2011 工作用玻璃体温度计 | 测温范围： （-30~300）℃（0.1分度值），U=(0.07~0.11)℃，k=2 | U＞(0.07~0.11)℃，k=2 | 以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价 | 董锐 18678786309 18678786309@163.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 7 | SDIMPTLY2026-01 | 砝码校准 | 砝码 | 质量 | 力学/质量 | JJG 99-2022 砝码 | 测量范围：（1mg～2kg）， U=（0.002～1.0）mg,k=2 | 测量范围：（1mg～2kg）， U>（0.002～1.0）mg,k=2 | 以实施机构的测量值为指定值； 采用En值进行能力评价 | 王连芳 18553159197 sdim81695371@163.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 8 | SDIMPTLY2026-02 | 压力变送器校准 | 压力变送器 | 压力 | 力学/压力 | JJG 882-2019 压力变送器 | （0～1.6）MPa， U=0.016%FS,k=2 | 具备开展压力变送器校准能力 只做0.05级及以下等级 | 以实施机构的测量值为指定值； 采用En值进行能力评价 | 张帅 18615188830 18615188830@163.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 9 | SDIMPTLE2026-02 | 转速表校准 | 转速表 | 转速 | 力学/转速 | JJG105-2019 转速表 | 200r/min，U=0.009 r/min； 2000 r/min，U=0.09r/min； 20000 r/min，U=0.9 r/min，k =2 | 具备开展0.1级及以下等级转速表校准能力 | 以计划实施机构的校 准值为指定值，采用 En值进行能力评价 | 王飞 18678786315 344538335@qq.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 10 | SDIMPTLE2026-03 | 洛氏硬度计校准 | 金属洛氏硬度计 | 硬度 | 力学/硬度 | JJG112-2013 金属洛氏硬度计 | 测量范围:(20~70)HRC；(20~88)HRA.；(25~100)HRBW: U=0.6HR，k=2 | 具备开展C标尺洛氏硬度计校准能力 | 以计划实施机构的校 准值为指定值，采用 En值进行能力评价 | 贾春楠 17668805808 lxjcn08@163.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 11 | SDIMPTLE2026-04 | 扭矩扳子校准 | 数显扭矩扳子 | 扭矩 | 力学/扭矩 | JJG707-2014 扭矩扳子 | Urel=0.5%，k=2 | 具备开展1.0级及以下等级扭矩扳子校准能力 | 以计划实施机构的校 准值为指定值，采用 En值进行能力评价 | 卢帅帅 18553159157 18553159157@163.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 12 | SDIMPTLE2026-01 | 工作测力仪校准 | 数显工作测力仪 | 力值 | 力学/力值 | JJG 455-2000 工作测力仪 | Urel=0.2%，k=2 | 具备开展1.0级及以下等级工作测力仪校准能力 | 以计划实施机构的校 准值为指定值，采用 En值进行能力评价 | 戴军 18678786327 178965319@qq.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 13 | SDIMPTLL2026-01 | 水表校准 | 饮用冷水水表 | 流量 | 力学/流量 | JJG 162-2019 饮用冷水水表 | Urel=0.5%,k=2 | 具备开展饮用冷水水表校准能力 | 以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价 | 翟恒涛 18615216279 18615216279@163.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 14 | SDIMPTLL2026-02 | 移液器校准 | 移液器 | 容量 | 力学/容量 | JJG 646-2006 移液器 | 标称容量：（100~1000）μL， U=（0.2~0.8）μL，k=2 | 标称容量：100μL，U>0.2μL； 500μL，U>0.5μL； 1000μL，U>0.8μL，k=2 | 以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价 | 马婷婷 18560076598 matingting@sdim.cn | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 15 | SDIMPTDX2026-01 | 安装式交流电能表校准 | 单相安装式标准电能表 | 电能： 单相220V 30A、5A cosφ=1.0、0.5L、0.8C | 电磁/电能 | JJG596-2026 安装式交流电能表检定规程 | U＜0.010%,k=2 | U＞0.010%,k=2 | 以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价 | 汪心妍 18678786392 18678786392@163.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |
| 16 | SDIMPTDX2026-02 | 数字多用表校准 | 数字多用表 | 1.直流电压（10V）、 2.交流电压 (10V、1kHz)、 3.直流电阻(1kΩ) | 电磁/直流、交流电压、 电阻 | JJF1587-2016 数字多用表校准规范 | 直流电压： U = 6×10-5V， k=2； 交流电压： U = 6×10-4V, k=2; 直流电阻： U = 1.2×10-5, k=2 | 直流电压： U ≥ 6×10-5V， k=2； 交流电压： U ≥ 6×10-4V, k=2; 直流电阻： U ≥ 1.2×10-5,k=2 | 以计划实施机构的校准值为指定值，采用En值进行能力评价 | 管泽鑫 13256115120 13256115120@163.com | 0 | 2026-11-15 | 2027- 3-31 |

注：

1.无“※”项目为本实验室非CNAS能力验证提供者（PTP）认可项目，依据CNAS-RL02:2003中“4.5选择能力验证活动的要求”，实验室可以选择依据ISO/IEC 17043获准认可的PTP在其认可范围外运作的能力验证计划（含测量审核）来满足能力验证领域和频次的要求，并填写《能力验证活动适宜性核查表》（见CNAS-RL02附录A），以对所选能力验证活动的适宜性进行评价。

2.以上项目我单位均开展测量审核活动，欢迎各机构致电垂询。