附件6

2025年环境监测领域检验能力验证结果评判办法

本次能力验证统计设计与评价方法依据GB/T28043-2019《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》中的相关要求进行。

依据GB/T28043将各参加实验室测定结果进行汇总、统计。采用稳健统计方法进行结果分析。首先运用统计学分析剔除离群值与异常值，然后根据正常数据绘制分布图，进行正态分布判别，最后使用Z分数方法进行分析。

Z分数是能力验证中广为应用的能力评定统计量，它是利用参加者结果与制定值的差值，再与能力评定标准差相除而得。计算公式：

Zi=xi−Xσ

式中，xi——参加者的结果；

X——参考值；

σ——能力评定标准差。

Z分数的判定准则：

（1）|Z|≤2.0，可接受的结果，又称满意结果；

（2）2.0<|Z|<3.0，给予警告信号，又称问题的结果；

（3）|Z|≥3.0，不被接受的结果，给予行动信号，又称不满意结果。

本次能力验证中，问题结果与不满意结果均视为不合格结果。